## Voorblad
VOORBLAD Keuringsrapport Middelen en Materialen
Indien nieuwe keuringsstickers nodig zijn: Bestellen bij Planning & Control
Keuring MAAS (zonder PAT-tester) | Frequentie | Uitvoering
Weegschaal Kern CM 150-IN | jaarlijks | Kalbratie van de weegschaal http://maas.eu/media/113401/weegschaal_cm150_2010.pdf
Weegschaal 466-41 | jaarlijks | Voor kalibratie is een 50 gram ijkgewicht noodzakelijk. Nog enkele exemplaren in gebruik.
Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) | specifiek | Visuele inspectie op beschadigingen. Daarnaast helm productiedatum en ingebruikname datum bepalend.
IJkgewicht | specifiek | Visuele inspectie op beschadigingen bij elke ijking. Indien beschadigd extern laten herijken of nieuwe bestellen! Via Planning & Control aanvragen
Keuring MAAS (met PAT-tester) | Frequentie | Uitvoering
Elektrisch handgereedschap | jaarlijks | Via PAT-tester (Installatieverantwoordelijke en Werkverantwoordelijke)
Keuring door externen (via MAAS contactpersoon) | Frequentie | Uitvoering
Thermometer | jaarlijks | Extern laten ijken! Via Via Planning & Control aanvragen
Elektrisch ingrediëntenwagens | jaarlijks | Extern laten ijken! Via Via Planning & Control aanvragen
Magazijn transportmiddelen , laders en batterijen | jaarlijks | Extern laten ijken! Via door Stock Control afgesloten contract
Schuifmaat | jaarlijks | Extern laten ijken! Via Stock Control (Jeroen Groenendaal) aanvragen
Vending automaten op klantlocatie | locatiespecifiek | Keuring door derden. Maas heeft een NEN3140 informatieblad als nadere invulling op lokale veiligheids-, gezondheids-, milieu en gedragsregels voor externe bedrijven, leveranciers, aannemers, onderaannemers en contractors. De lokale Installatieverantwoordelijk en Werkverantwoordelijke kunnen advies aanvragen bij Maas International, om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van inspectie, keuring en instructie.
Geen keuring | Frequentie | Uitvoering
Multimeters | visuele inspectie | Alleen voor indicatieve doeleinden
Schroevendraaiers, tangen | nvt | Gereedschap zoals schroevendraaiers en tangen ondergaan geen formele keuring door een keurmeester. Wel visueel keuring door de gebruiker voor elk gebruik.
Neem voor andere arbeidsmiddelen contact op met:
Technical Service Manager | Marijn Oudijk | Installatieverantwoordelijke, HACCP
KAM-coördinator | Arian van Balen | Wet- en regelgeving, MAAS Kwaliteit-, ARBO- en Milieu Management systeem
Voor een aantal arbeidsmiddelen staat een generieke keurings- en instructie-frequentie op het Maas Intranet:
automaat, koelkast, elektrisch handgereedschap, elektrische ingrediëntenwagen
|  | V1.0 | 2010-07-23 | Word formaat
|  | V2.0 | 2010-10-14 | Excel formaat
|  | V2.1 | 2011-05-25 | Keuringsfrequentie toegevoegd
|  | V3.0 | 2011-06-23 | Toelichting voor invullen
|  | V4.0 | 2011-08-08 | Aanpassen layout
|  | V4.1 | 2011-11-14 | Aanpassen layout
|  | V4.2 | 2012-04-01 | Toevoegen arbeidsmiddelen op het voorblad
|  | V4.3 | 2012-11-02 | Keuringsstickers bestelwijze en 466-41 wijziging
|  | V4.4 | 2015-02-19 | Ijkgewicht, PBM, afdelingen
|  | V5 | 2015-03-31 | Herziening uitvoering
|  | V6 | 2015-06-25 | Multimeter alleen indicatief
|  | V7 | 2016-10-01 | Aanatal wijzigingen in de uitvoering
|  | V8 | 2016-11-01 | Algehele herziening voorblad en toevoegen leidinggevende op rapportage

## Rapportage
RAPPORTAGE Keuringsrapport Middelen en Materialen
V8 | 2016-11-01 |  | Zie tab Voorblad voor aanvullende informatie
Nr | Materiaal of middel | Serienummer1 | VGM-eisen2 | Uitgevoerde keuring3 | Naam gebruiker4 | Leidinggevende | Naam keurmeester5 | Keuringscertificaat6 | Datum keuring7 | Vorige datum keuring8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 | Serienummer van het materiaal of middel
2 | Controleer of CE keurmerk op het apparaat aanwezig is. Indien in orde, vul dan in: Ja, gecontroleerd. Pluspunt indien gebruikshandleiding & EU Verklaring van Conformiteit aanwezig zijn.
3 | Bij weegschaal: Geef het serienummer van het gebruikte gewichtje. Bij externe keuring verwijzen naar afgegeven keuringscertificaat
4 | Huidige gebruiker van het arbeidsmiddel. Bij meerdere gebruikers benaming van de SLOC of de eerste Maas contactpersoon van de betreffende locatie
Leidinggevende van de huidige gebruiker, dit is bij Operating meestal ook degene die de herkeuring zal uitvoeren
5 | Maas keurmeester of externe keurmeester, die de keuringssticker aanbrengt of bij afkeur het middel in beslag neemt/ sticker afgekeurd aanbrengt
6 | Bij ijking door externe keurmeester het externe keuringcertificaat scannen & mailen of fysiek opsturen naar/ afgeven bij de KAM-coördinator MINL
7 | Bij een nieuw apparaat de datum van eerste uitlevering of bij een bestaand apparaat de datum van herkeuring.
8 | Indien herkeuring: vorige keuringsdatum hier invullen